{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]]}
["项目名称：涟水县安东食材净菜加工项目"]
["电缆数量采购总计划"]
["序号","材料名称","单位","数量","备注"]
[1,"WDZ–YJY  3*185+2*95","米",390]
[2,"WDZ–YJY  3*150+2*70","米",100]
[3,"WDZ–YJY  3*120+2*70","米",100]
[4,"WDZ–YJY  3*70+2*35","米",120]
[5,"WDZ–YJY  3*50+2*25","米",100]
[6,"WDZ–YJY  3*35+2*16","米",540]
[7,"WDZ–YJY  3*25+2*16","米",280]
[8,"WDZ–YJY  5*16","米",280]
[9,"WDZ–YJY  5*10","米",120]
[10,"WDZ–YJY  5*6","米",210]
[11,"WDZ–YJY  5*4","米",1860]
[12]